Provincia  Regionale  di  Messina

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Via Don Orione is. 26/B-98124 Messina

SPECIFICA TECNICA

Fornitura di n. 1 autovelox per il Corpo di Polizia Provinciale della Provincia Regionale di Messina.

Il Comandante

Dott. Pietro Carpita

SPECIFICA TECNICA AUTOVELOX

Rilevatore di velocità a raggi laser con   possibilità di installazione  in postazione fissa o mobile;

- gruppo di  telecamere digitali a colori con messa a fuoco automatica (pixel 752X582 o superiore);

- rilevamento automatico diurno e notturno;

- scatto automatico  di almeno una  coppia di foto (grandangolo e primo piano) per i veicoli in infrazione; i dati memorizzati  devono contenere data , ora, località, nome operatore, velocità, unità di misura, tipo multa, distanza da   bordo strada,  n. corsie, tutti i limiti impostabili, tipo veicolo e quant'altro utile per definire con esattezza il momento   dell'infrazione;

- tipi di veicoli rilevabili: auto, camion e moto;

- alimentatore di rete, batteria di alimentazione e caricabatteria ;

- tempo di ricarica: da 1 a 5 ore .

Computer con database di capacità minima 2 GByte, sistema operativo, licenza d'uso e  relativo alimentatore;

- schermo piatto touch-screen (a colori, minimo 12") per inserimento dati infrazione;

- supporto a vetro per installazione all'interno della vettura di servizio; accessori, cavi di collegamento e tutto l’occorrente per l’ottimale funzionamento; manuale d'uso su supporto cartaceo e su supporto digitale .

L’apparecchiatura deve essere consegnata  ( previa taratura) in apposita valigetta in alluminio ( max 23X70X50 cm) per un facile trasporto in autovettura.;assistenza  tecnica e manutenzione da prevedere in tempi e modi più convenienti al Corpo.

- Cavalletto in alluminio per installazione autovelox;

- estensione compresa tra 70 e 130 cm.;

- peso non superiore a Kg.12;

Il cavalletto deve essere consegnato in apposita valigetta in alluminio per un facile trasporto in autovettura.